化工园区信息化系统集成

需求调研报告

────────────────────────────────────────

—— 基于国家政策导向与行业最佳实践的深度研究

编制日期：2026年7月

版本：V1.0

# 一、调研背景与目的

## 1.1 行业背景

我国已成为世界第一化工大国。截至2025年中，全国已认定化工园区723家，其中约90%具备一定信息化基础，超百家园区正开展智慧化建设或改造，46家已获评"智慧化工园区"称号。化工园区作为危险化学品生产、储存、运输的集中区域，面临着安全风险高、环保压力大、应急响应要求苛刻等多重挑战。

2019年江苏响水"3·21"特别重大爆炸事故暴露了传统管理模式在数字化、智能化方面的短板，促使国家加速推进化工园区的信息化建设。进入"十五五"规划期（2026-2030年），"安全、高效、绿色、智能"已成为化工园区发展的核心关键词。

## 1.2 政策驱动

以下政策文件构成了化工园区信息化建设的核心依据：

| 政策/标准名称 | 核心要求 | 发布机构 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》 | 明确六大必建功能：安全基础管理、重大危险源、双重预防、特殊作业、封闭化管理、敏捷应急 | 应急管理部 | 2022年1月 |
| GB/T 39218-2020《智慧化工园区建设指南》 | 建设总则、信息基础设施、安全生产、环境管理、应急管理、封闭化管理、能源管理等11个领域 | 国家标准委 | 2020年10月 |
| 《"工业互联网+安全生产"行动计划》 | 推动工业互联网与安全生产深度融合 | 工信部/应急部 | 2020年10月 |
| 《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》 | 要求园区建立数字化能碳管理平台，实现能耗与碳排放一体化管理 | 工信部 | 2025年3月 |
| 《化工园区安全风险排查治理导则》 | 推动管理从"人防"到"技防"转变 | 应急管理部 | 2023年修订 |
| 《"十四五"危险化学品安全生产规划》 | 推进化工园区智慧化建设，实现重大危险源在线监测全覆盖 | 应急管理部 | 2022年 |

## 1.3 调研目的

梳理当前化工园区必须集成的核心信息系统清单

分析各系统的功能边界、技术架构与数据交互关系

为化工园区信息化平台规划与招标提供决策参考

对标国家政策标准，确保系统建设的合规性

# 二、化工园区信息化系统全景图

## 2.1 总体架构概览

基于应急管理部《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南》和GB/T 39218-2020《智慧化工园区建设指南》，化工园区信息化系统采用"工业互联网平台架构"，从底层到顶层分为六大层次：

| 层次 | 核心内容 | 关键技术/系统 |
| --- | --- | --- |
| SaaS应用层 | 面向各业务场景的应用系统 | 安全管控、环保监管、应急指挥、能源管理、封闭化、公共服务等 |
| PaaS平台层 | 应用开发与运行支撑环境 | AI中台、数字孪生引擎、机理模型、低代码开发平台 |
| DaaS数据层 | 数据汇聚、治理与服务 | 数据中台、主数据管理、数据湖/仓、数据共享交换 |
| IaaS基础设施层 | 计算、存储、网络虚拟化 | 私有云/混合云、容器化部署、等保2.0三级 |
| 网络层 | 广覆盖、大带宽基础网络 | 5G专网、NB-IoT、WiFi6、UWB定位、光纤环网 |
| 边缘层 | 数据采集与边缘计算 | 传感器、摄像头、数采仪、RTU/PLC、边缘计算网关 |

## 2.2 系统集成全景清单

以下汇总了化工园区当前需要集成的核心系统，按业务领域分为六大板块，共计20+子系统。各系统之间通过数据中台实现互联互通，形成"一张网、一平台、一中心"的整体架构。

# 三、核心系统需求详析

## 3.1 板块一：安全风险智能化管控平台（核心必建）

根据应急管理部建设指南，此板块包含六大必建子系统，是化工园区信息化建设的核心与基础。

### 3.1.1 安全基础管理系统

功能需求：

园区基础信息管理：园区规划、安全管理体系、"禁限控"目录、企业"一企一档"

安全生产行政许可全流程监管：危险化学品建设项目"三同时"管理

装置开停车及大检修线上备案管理

第三方单位信息库及诚信管理

执法管理：对接"互联网+执法"系统，实现执法全流程闭环

### 3.1.2 重大危险源安全管理系统

功能需求：

实时在线监测预警：液位、温度、压力、可燃有毒气体浓度等关键参数

视频AI智能分析：火灾、烟雾、人员脱岗、区域入侵、未戴安全帽等行为识别

重大风险四级管控（红/橙/黄/蓝），自动预警推送与核查督办

安全包保责任落实监督：主要负责人、技术负责人、操作负责人履职记录电子化

企业分类监管：特别管控、重点关注、一般监管三级分类

### 3.1.3 双重预防机制数字化系统

功能需求：

对接企业双重预防系统，查看风险分级管控清单与隐患排查清单

重大隐患线上督办、临期提醒、超期警示

运行效果统计分析：风险分析完成率、排查任务完成率、整改完成率等

### 3.1.4 特殊作业管理系统

功能需求：

企业特殊作业报备：动火、受限空间、高处等八大特殊作业的在线申报审批

作业票证电子化管理与统计分析

在线抽查检查：联动特种作业操作证查询平台，联动现场视频与气体传感器

### 3.1.5 封闭化管理系统

功能需求：

门禁/卡口管理：人脸识别、车牌识别、自动放行、黑名单管控

人员/车辆出入园全流程管理：申请、审批、授权、记录

危险化学品运输路径规划与实时追踪（GPS/北斗定位、电子围栏）

人员分布定位管理：接入企业人员定位系统，显示实时位置与轨迹

危险化学品运输车辆专用停车场管理：预约、分区管控、调度引导

### 3.1.6 敏捷应急管理系统

功能需求：

应急预案数字化管理：预案编制、评审、备案、版本管理

应急资源一张图：专家库、物资库、救援队伍、医院、消防站等

应急指挥调度：接处警、一键调度、多方会商、处置全流程跟踪

事故模拟与辅助决策：火灾/爆炸/泄漏扩散模型、疏散路线规划

应急演练管理：支持VR/AR/MR协同演练与推演复盘

## 3.2 板块二：环境保护综合监管平台

功能需求：

环境质量在线监测：园区及企业排口"水、气、声、渣"实时监测

污染源全过程监管：废水、废气排放口连续监测，超标自动报警与溯源

大气环境风险预警：VOCs监测、厂界异味监测、走航监测

水环境监管：雨水排口监控、污水管网可视化、河道断面监测

固废全生命周期管理：产生、贮存、转移、处置全过程追踪

与安全模块深度联动：化学品泄漏同时触发安全+环保双重预警

## 3.3 板块三：能源管理与碳排放监测平台

依据工信部2025年发布的《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》，此板块已成为新建园区的标配。

功能需求：

能源实时计量与监测：电、水、蒸汽、天然气等多能源品种统一采集

碳排放核算与管理：碳足迹追踪、碳排放强度分析、碳配额管理

能效分析与优化：用能诊断、对标分析、节能机会识别

源网荷储协同调度：分布式能源管理、微电网调度、储能优化

## 3.4 板块四：智慧管廊与公共设施监控

功能需求：

公共管廊监测预警：高清摄像机、红外热成像仪、气体传感器布设

对接企业SCADA/DCS系统，获取管道压力、流量、温度数据

管道泄漏检测与定位（TDLAS激光检测、分布式光纤测温）

无人机/机器人智能巡检

公共设施运行监控：供水、供电、供气、消防管网状态实时监测

## 3.5 板块五：园区运营与公共服务平台

功能需求：

智慧物流与供应链管理：危化品运输车辆调度、仓储管理、物流路径优化

企业服务门户：入园审批、项目申报、政策推送、人才服务等"一站式"服务

产业链协同平台：上下游产能匹配、原材料集采、技术共享

办公管理（OA）系统：公文流转、会议管理、档案管理

园区经济运行监测：企业产值、税收、用工、能耗等数据统计分析

## 3.6 板块六：数字孪生与智能运营中心（IOC）

作为化工园区的"智慧大脑"，IOC是各系统数据汇聚、展示与决策的核心载体。

功能需求：

数字孪生三维可视化：基于BIM+3DGIS构建园区全要素数字镜像

综合态势一张图：安全、环保、应急、能源、物流等多维数据融合展示

智能预警与辅助决策：AI模型驱动的风险预测、事故推演、资源优化

融合通信调度：语音、视频、对讲、短信、广播等多渠道融合指挥

"平急结合"模式：日常监控+应急指挥一键切换

# 四、系统集成与数据交互架构

## 4.1 数据中台架构

化工园区需构建统一的数据中台，解决"数据孤岛"问题，实现"一次采集、多处共享"。核心能力包括：

数据汇聚与清洗：支持HTTP/HTTPS、TCP、MQTT、Modbus、OPC UA等多种工业协议

数据标准化与主数据管理：统一编码体系，建立园区级数据标准

数据资产管理目录：元数据管理、数据地图、数据血缘

数据共享交换服务：API网关、消息队列、批量同步

数据质量监控：完整性、准确性、及时性、一致性校验

## 4.2 关键系统对接关系

| 对接方向 | 对接内容 | 技术方式 |
| --- | --- | --- |
| 园区平台 ↔ 企业DCS/PLC/SCADA | 重大危险源实时参数（温度、压力、液位、气体浓度） | OPC UA / Modbus TCP / MQTT |
| 园区平台 ↔ 企业双重预防系统 | 风险清单、隐患台账、排查记录、整改闭环 | HTTP API / 数据库同步 |
| 园区平台 ↔ 企业人员定位系统 | 人员实时位置、历史轨迹、区域统计 | UWB/蓝牙定位数据 + API |
| 园区平台 ↔ 上级应急管理部门 | 重大危险源数据、预警信息、应急资源 | 政务数据交换平台 / VPN专线 |
| 园区平台 ↔ 生态环境部门 | 污染源在线监测数据、超标报警 | 国标HJ 212协议 / API |
| 园区平台 ↔ 公安/交通部门 | 危化品运输车辆GPS、电子运单 | 政务数据交换接口 |
| 安全 ↔ 环保 ↔ 应急模块内部 | 传感器异常同时触发安全+环保双重预警 | 统一消息总线（Kafka/RabbitMQ） |

## 4.3 技术标准要求

平台架构：B/S架构，模块化设计，支持微服务架构

安全等级：满足等保2.0三级要求

网络延迟：静态数据 ≤ 2s，视频数据 ≤ 1s，实时动态数据更新间隔 ≥ 5min

并发能力：同时在线 > 1000，并发 ≥ 300

稳定性：7×24h运行，年意外死机 ≤ 3次，操作失败率 < 0.5%

开放性：提供标准化API接口，支持与上级监管部门数据交换共享

数据标准：支持数据双向同步，兼容主流操作系统和数据库

视频标准：支持GB/T 28181视频联网标准

# 五、前沿技术融合趋势

## 5.1 5G+工业互联网

5G专网在化工园区大规模部署，支持高清视频回传、AR远程协作、无人机巡检等场景。工业互联网标识解析园区节点成为趋势，实现"人、机、料、法、环"全要素统一标识与溯源。"园区OS+工业APP"模式正在兴起，构建开放的应用生态，让园区从定制化开发转向平台化运营。

## 5.2 AI与大模型应用

AI视频分析已广泛用于人员行为识别（未戴安全帽、抽烟、闯入禁区）、设备异常检测（跑冒滴漏）等场景。大模型（LLM）开始应用于应急预案智能生成、安全知识问答、事故案例推理、操作票智能填写等场景。认知智能正在从"预测风险"演进到"提供决策建议"阶段。

## 5.3 数字孪生深度应用

从三维可视化展示演进到机理模型驱动的仿真推演。支持毒气扩散模拟（ALOHA/PHAST模型集成）、火灾蔓延模拟（FDS）、人员疏散模拟等场景。结合实时IoT数据，实现物理园区与数字园区的实时映射与双向互动，支撑"假设分析"（What-if）和"预测性维护"。

## 5.4 双碳管理深化

数字化能碳管理中心成为园区标配。碳足迹全生命周期追踪（Scope 1/2/3）、碳交易辅助决策、绿电消纳管理、CCUS（碳捕集利用与封存）监测等功能逐步落地。碳排放与安全生产、环保监管形成三位一体的绿色治理体系。

## 5.5 无人化与自动化

无人机自动机库+自动巡检航线已在多个园区部署，实现管廊、储罐区、高空排口的无人化巡检。巡检机器人（防爆型）用于高风险区域的设备状态识别。智能机器人逐步参与应急救援、消防灭火等场景，降低人员在危险环境中的暴露风险。

# 六、建设路径与实施建议

## 6.1 分阶段建设路径

### 第一阶段：基础夯实期（0-12个月）

信息基础设施：5G/WiFi6网络覆盖、云计算资源池、视频监控专网、GIS地理信息平台

安全风险智能化管控平台六大基础功能上线（安全基础管理、重大危险源、双重预防、特殊作业、封闭化管理、敏捷应急）

封闭化管理与重大危险源监测核心能力建设

数据中台基础框架搭建，完成主数据标准制定

关键公共区域传感器与视频监控全覆盖

### 第二阶段：能力提升期（12-24个月）

环境保护综合监管平台上线，实现安全+环保数据联动

能源管理与碳排放监测平台建设

智能运营中心（IOC）+ 数字孪生平台建设

工业互联网标识解析园区节点部署

无人机/机器人巡检系统引入

### 第三阶段：智慧赋能期（24-36个月）

AI大模型与认知智能深度应用（智能问答、智能预案生成）

无人化巡检与智能机器人全面部署

产业链协同平台与公共服务生态构建

持续优化迭代，向"智慧化工园区"最高等级迈进

建立园区数据资产运营体系，实现数据价值变现

## 6.2 投资估算框架

以下为中型化工园区（10-30家企业）信息化建设的投资估算参考范围：

| 建设板块 | 主要内容 | 估算范围（万元） | 建设阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息基础设施 | 网络、云计算、视频监控、机房 | 500 - 2,000 | 第一阶段 |
| 安全管控平台 | 六大子系统 + AI视频分析 | 800 - 3,000 | 第一阶段 |
| 环保监管平台 | 水气声渣监测、溯源系统 | 300 - 1,500 | 第二阶段 |
| 封闭化管理 | 门禁、定位、车辆管理 | 200 - 800 | 第一阶段 |
| 敏捷应急系统 | 预案、指挥调度、模拟推演 | 200 - 1,000 | 第一阶段 |
| 能源碳排平台 | 能碳管理、碳足迹追踪 | 200 - 800 | 第二阶段 |
| 数字孪生+IOC | 三维建模、大屏可视化 | 500 - 2,000 | 第二阶段 |
| 运营服务平台 | OA、企业服务、产业链协同 | 200 - 1,000 | 第三阶段 |
| 合计（中型园区） | —— | 3,000 - 12,000 | —— |

## 6.3 关键成功要素

顶层设计先行：以GB/T 39218和应急管理部指南为依据，制定统一架构规划，避免重复建设

数据标准统一：建立园区级主数据标准和数据治理体系，"书同文、车同轨"

政企协同联动：园区管委会平台与企业端系统双向对接，避免"两张皮"

人才保障：培养既懂化工工艺又懂信息化的复合型人才，建立运维团队

避免"重建设轻应用"：建立运营机制和考核指标，确保系统真正用起来、用得好

分期实施、小步快跑：先建核心安全功能满足合规要求，再逐步扩展能力

# 七、总结与展望

化工园区信息化系统集成正处于从"单点建设"向"一体化融合"转型的关键期。按照应急管理部建设指南和国家标准要求，园区至少需要集成安全管控（6大子系统）、环保监管、应急管理、封闭化管理、能源碳排、运营服务等核心板块，同时构建统一的数据中台和智能运营中心作为技术底座。

系统集成不是简单的"堆砌"，而是以数据为纽带，实现安全、环保、应急、能源、运营五大领域的深度协同。一次环保数据异常可能预示着设备安全故障，一次能源消耗突变可能意味着生产异常——一体化平台能有效捕捉和利用这种跨领域的因果关联。

在"十五五"期间（2026-2030年），化工园区信息化建设将进一步向AI大模型、数字孪生、5G+工业互联网、绿色低碳方向演进。建议各化工园区以"安全为底线、数据为驱动、智能为方向"，分阶段、有重点地推进系统集成建设，最终实现"全域感知、互联互通、智能决策、平急结合"的智慧化工园区愿景。

# 附录：化工园区信息系统集成清单总表

| 序号 | 系统名称 | 核心功能 | 建设必要性 | 政策依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全基础管理系统 | 园区信息、行政许可、开停车、第三方单位、执法管理 | ★★★★★ 必建 | 应急部建设指南 |
| 2 | 重大危险源监测系统 | 实时参数监测、视频AI分析、四级风险预警 | ★★★★★ 必建 | 应急部建设指南 |
| 3 | 双重预防机制系统 | 风险管控清单、隐患排查治理、统计分析 | ★★★★★ 必建 | 应急部建设指南 |
| 4 | 特殊作业管理系统 | 作业报备、票证管理、在线抽查 | ★★★★★ 必建 | 应急部建设指南 |
| 5 | 封闭化管理系统 | 门禁卡口、人员定位、车辆追踪、停车场管理 | ★★★★★ 必建 | 应急部建设指南 |
| 6 | 敏捷应急管理系统 | 预案管理、资源调度、指挥会商、模拟推演 | ★★★★★ 必建 | 应急部建设指南 |
| 7 | 环保综合监管平台 | 水气声渣监测、污染溯源、固废全生命周期 | ★★★★★ 必建 | GB/T 39218 |
| 8 | 能源碳排管理平台 | 能耗监测、碳排核算、能效分析 | ★★★★☆ 强烈推荐 | 工信部能碳指南 |
| 9 | 智慧管廊监控系统 | 管廊监测、泄漏检测、机器人巡检 | ★★★★☆ 推荐 | 应急部建设指南 |
| 10 | 数字孪生平台 | 三维可视化、事故推演、仿真模拟 | ★★★★☆ 推荐 | GB/T 39218 |
| 11 | 智能运营中心(IOC) | 综合态势一张图、融合通信、平急结合 | ★★★★☆ 推荐 | 行业最佳实践 |
| 12 | 气体泄漏探测系统 | TDLAS激光检测、气云成像、大范围速扫 | ★★★☆☆ 提升项 | 应急部建设指南 |
| 13 | 无人机/机器人巡检 | 自动航线巡检、AI缺陷识别 | ★★★☆☆ 提升项 | 应急部建设指南 |
| 14 | 工业互联网标识解析 | 园区节点、全要素统一标识 | ★★★☆☆ 提升项 | 工信部政策 |
| 15 | 企业服务门户 | 入园审批、项目申报、政策推送 | ★★★☆☆ 可选 | GB/T 39218 |
| 16 | 产业链协同平台 | 产能匹配、集采、技术共享 | ★★★☆☆ 可选 | 行业发展需求 |
| 17 | 智慧物流系统 | 车辆调度、仓储管理、路径优化 | ★★★☆☆ 可选 | GB/T 39218 |
| 18 | 办公管理(OA)系统 | 公文流转、会议管理、档案管理 | ★★★☆☆ 可选 | GB/T 39218 |
| 19 | 融合通信平台 | 语音/视频/对讲/广播多网融合 | ★★★★☆ 推荐 | 应急部建设指南 |
| 20 | GIS地理信息平台 | 园区电子地图、空间分析、坐标定位 | ★★★★★ 必建 | 基础支撑平台 |